ANEXO : OPERADORES. CONCEPTOS BÁSICOS

APARTADOS							PAGS.-

ANEXO DE ELECTRICIDAD. CONCEPTOS ELÉCTRICOS PREVIOS:

EL CIRCUITO ELÉCTRICO...................................................

LA ENERGÍA ..............................................................................

- PROPIEDADES FUNDAMENTALES DE LA

- ENERGÍA ELÉCTRICA. EL RENDIMIENTO.........................

- EL CIRCUITO ELÉCTRICO.......................................................

- RESISTENCIA DE LOS CONDUCTORES  ( I ) ........................

- RESISTENClA DE LOS CONDUCTORES ( II ).........................

- LA TENSIÓN DE LA CORRIENTE............................................

- LA INTENSIDAD DE LA CORRIENTE.....................................

- LA POTENCIA ELÉCTRICA.....................................................

- AGRUPAMIENTO DE LOS RECEPTORES (II) .....................

- EL EFECTO JOULE ................................................................

- APLICACIONES DEL EFECTO JOULE.

- INCONVENIENTES DEL EFECTO JOULE (I) ....................

- INCONVENIENTES DEL EFECTO JOULE (II) ...................

- LAS PILAS ELÉCTRICAS ( I )................................................

EL circuito Eléctrico

Todos los aparatos que funcionan por la energía de la corriente eléctrica contienen un circuito eléctrico. Una fuente de electricidad, habitualmente una batería o un generador, conduce los electrones por un alambre hasta la parte del aparato que libera energía. Luego los electrones vuelven  por el alambre hasta Ia fuente completando circuito. La fuente produce un cierto numero de voltios, que son una medida de Ia fuerza eléctrica que envían los electrones alrededor del circuito. La corriente, que es la cantidad de electricidad que fluye, se mide en amperios. A su vez, el circuito tiene una resistencia que se mide en ohmios.

ANEXO DE ELECTRICIDAD GENERAL.

Curso de ELECTRICIDAD  GENERAL

ENERGÍA   	  					POTENCIA CIRCUITOS  						CONDUCTORES

CORRIENTES                -          PILAS Y ACUMULADORES

GENERADORES            -        			MEDICIONES

- LA ENERGÍA .

- La energía se transforma .

- Las diferentes formas de energía.

- EJERCICIOS.

- PROPIEDADES FUNDAMENTALES DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

- EL RENDIMIENTO

- Relación entre la energía suministrada y la útil.

- La electricidad estática. La Corriente eléctrica .

- Las corrientes eléctricas industriales .

- EJERCICIOS.

- EL CIRCUITO ELÉCTRICO.

- Realización de un circuito eléctrico.

- Diferentes partes del circuito eléctrico. El circuito abierto.

- El circuito cerrado. Los esquemas eléctricos.

- EJERCICIOS.

- RESISTENCIA DE LOS CONDUCTORES  ( I ) .

- Unidad de resistencia.

- La resistencia varia con la naturaleza del conductor.

- La resistencia varia con la L y la sección del conductor

- Como calcular la resistencia de un conductor.

- EJERCICIOS.

- RESISTENClA DE LOS CONDUCTORES ( II ).

- La resistencia varia con la temperatura. Caso general de los conductores metálicos. Caso particular del carbón.

- Lamparas de alumbrado de tungsteno y de carbón.

- La medida de la RESISTENCIA.

- EJERCICIOS.

- LA TENSIÓN DE LA CORRIENTE

- Recordatorio sobre las transformaciones de la energía.

- Diferencia de potencial.

- LA INTENSIDAD DE LA CORRIENTE .

- La intensidad varia con la tensión.

- La intensidad varia con la resistencia. Unidad de intensidad.

- Ley de Ohm. Medida de la intensidad de una corriente.

- Definición del voltio, amperio y el ohmio. Seguridad.

- EJERCICIOS.

- LA POTENCIA ELÉCTRICA

- La potencia mecánica.

- Relación entre la tensión, la intensidad y la resistencia.

- Las unidades de potencia. El calculo de la potencia.

- EJERCICIOS.

- AGRUPAMIENTO DE LOS RECEPTORES (II) .

- Agrupamiento en serie. Agrupamiento en paralelo.

- Agrupamiento mixto. Aplicaciones.

- EJERCICIOS.

- EL EFECTO JOULE .

- Las experiencias de Joule. Fórmulas de Joule.

- EJERCICIOS.

- APLICACIONES DEL EFECTO JOULE. INCONVENIENTES DEL 	  	     	   EFECTO JOULE (I) .

- Alumbrado eléctrico. Calefacción eléctrica.

- La caída de tensión.

- EJERCICIOS.

- INCONVENIENTES DEL EFECTO JOULE (II) .

- El cortocircuito. Protección de los circuitos: los fusibles.

- EJERCICIOS.

- LAS PILAS ELÉCTRICAS ( I ).

- Principio de funcionamiento. La pila de VOLTA.

- Fuerza electromotriz de las pilas. R. interna de las pilas.

- Caída de tensión debida a la resistencia interna.

- Medida de la resistencia interna de una pila.

- Conservación de las pilas. Pilas termoeléctricas.

- EJERCICIOS.