# Índice

Índice	1

Considerações:	2

Dimensionamento da Lajes	3

Classificação	3

Considerações	3

Cálculo das cargas	3

Fixação da Espessura da Laje	4

Cálculo das Lajes	5

Laje L1	5

Cálculo da Armadura Negativa - Engaste	6

Detalhamento da Armadura à Flexão Simples	10

Verificação ao Cisalhamento	10

Laje L2A/B	11

Laje L3	12

Laje L4	14

Laje L5A/5B	15

Laje L6	16

Laje L7	17

h) Laje L8A	18

Laje L8B	19

Laje L9	21

Lajes L10, L11 e L12	21

Cálculo das Vigas	22

Identificação das Vigas	22

Cálculo	23

Viga 1 (30x100)	23

Viga 2 (60x100)	24

Viga 3	26

Viga 4	26

Viga 5 (30x40)	27

Viga 6 (20x60)	28

Vigas 7 e 8	30

Viga 10 (20x60)	30

Viga 9 (60x80)	31

Forma e Armação das Lajes	33

# Considerações:

- O cálculo das lajes foram feitos baseados na Teoria das Grelhas, Teoria Simplificada de Marcus.

- A fixação da espessura das lajes foi feita pelo critério de esbeltez

- Foi incluída Armação negativa mínima, na união das lajes armadas numa só direção.

- O cálculo das reações de apoio foi feito em função das áreas de carga (NB1/78)

# Dimensionamento da Lajes

## Classificação

As lajes L1 a L8, são lajes armadas em cruz (0,5< l1/l2<2,0)

As lajes L9 a L12, são lajes armadas em uma só direção (0,5>l1/l2>2,0)

## Considerações

Concreto Fck = 15Mpa

Aço CA50B

Espessura da laje h=10 cm

## Cálculo das cargas

Permanentes:

Peso Próprio				0,1*2,5=0,25 tf/m2

Revestimento				        0,30 tf/m2

Impermeabilização				        0,50 tf/m2

Acidental:					        0,50 tf/m2

Total:						        1,55 tf/m2

Bordo livre:

Carga horizontal				      0,08 tf/m2

Carga vertical				      0,20 tf/m2

## Fixação da Espessura da Laje

H= 10 cm

d= 9 cm

Para duas direções:

d>= l2/f2*f3

f3=25

- L1 -> f2=1,64 -> d>7,9 cm

L3 -> f2=1,52 -> d>8,6 cm

- L4 -> f2=1,89 -> d>6,9 cm

L6 -> f2=1,79 -> d>7,3 cm

L7 -> f2=1,76 -> d>5,6 cm

- L2 -> f2=1,68 -> d>7,7 cm

- L5 -> f2=1,93 -> d>6,7 cm

Para uma direção:

d>= l/f2*f3

f3=25

- Em balanço                      !-------------        f2=0,5 d>16 cm

- Continua                              !-------------^    f2=1,2 d>6,7 cm

- Engastada                          !-------------!    F2=1,7 d>5,6 cm

Adotaremos as condições b e c, lajes L9 a L12, logo para d=9 cm OK.

## Cálculo das Lajes

### Laje L1

q=1,55 tf/m2

- Reações nas vigas em função das áreas de carga

q1=ql1/4(1,464-0,732*l1/l2)= 1,18 tf/m

q2=raiz(3)*q1=2,04 tf/m

q3=(ql1/4)*0,732= 0,922 tf/m

q4=raiz(3)*q3= 1,60 tf/m

- Momentos nas lajes (Caso 3)

mx=22,6 -> Mx=qlx^2/mx = 0,72 tf.m

my=42,8 -> My=qlx^2/my = 0,38 tf.m

nx=10,2 -> Xx=qlx^2/nx = 1,61 tf.m

ny=19,5 -> Xy=qlx^2/ny = 0,84 tf.m

### Cálculo da Armadura Negativa - Engaste

- L1 e L2 -

Kmd=0,108 -> Kz=0,93 -> z=0,0837

M= 80% maior=0,672 tf.m

As=257,8 mm2/m    0 8 c/17,5

- L1 e L4 -

Kmd=0,220 -> Kz=0,80 -> z=0,0756

M média=1,405 tf.m

As=598,43 mm2/m      0 10 c/12,5

- L3 e L2

Kmd=0,0826 ->Kz=0,94 -> 0,0840

M=80% maior =0,512 tf.m

As=194,87 mm2/m          0 6,3 c15

- L3 e L6 -

Kmd=0,251 -> Kz=0,82 -> z=0,0736

M média=1,554 tf.m

As=678 mm2          0 10 c/11

- L4 e L5 -

Kmd=0,078 -> Kz=0,75 -> z=0,0855

M média=0,483 tf.m

As=181,90 mm2        0 6,3 c/15

- L4 e L7 -

Kmd=0,158 -> Kz=0,896 -> z=0,0806

M média=0,982 tf.m

As=392,31 mm2          0 10 c/20

- L6 e L5

Kmd=0,0676 ->Kz=0,95 -> 0,0855

M=80% maior =0,416 tf.m

As=156,67 mm2/m          0 6,3 c/20

- L6 e L9 -

Kmd=0,769 -> Kz=0,88 -> z=0,079

M média=1,048 tf.m

As=426 mm2          0 10 c/17,5

- L9 e L8

Kmd=0,104 ->Kz=0,93 -> 0,0837

M=80% maior =0,646 tf.m

As=248,52 mm2/m          0 8 c/20

- L9 e L12 -

Kmd=0,168 -> Kz=0,88 -> z=0,0732

M média=1,039 tf.m

As=422,41 mm2          0 10 c/17,5

- L2 e L15 -

Kmd=0,144 -> Kz=0,90 -> z=0,08

M média=0,895 tf.m

As=355,80 mm2          0 10 c/20

- L11 e L8

Kmd=0,164 ->Kz=0,89 -> 0,080

M=80% maior =1,016 tf.m

As=408,43 mm2/m          0 10 c/15

- L8 e L5 -

Kmd=0,171 -> Kz=0,88 -> z=0,0782

M média=1,058 tf.m

As=430,15 mm2/m          0 10 c/17,5

- L8 e L7 -

Kmd=0,030 -> Kz=0,98 -> z=0,0882

M média=0,187 tf.m

As=67,90 mm2          0 5 c/20

- L7 e L10 -

Kmd=0,164 -> Kz=0,89 -> z=0,080

M média=1,02 tf.m

As=410 mm2          0 10 c/17,5

- L2A e L2B

Kmd=0,058 ->Kz=0,96 -> 0,086

M=80% maior =0,359 tf.m

As=134 mm2/m          0 6,3 c/20

- L5A e L5B

Kmd=0,079 ->Kz=0,95 -> 0,086

M=80% maior =0,493 tf.m

As=184,43 mm2/m          0 6,3 c/15

### Detalhamento da Armadura à Flexão Simples

Direção X

Kmd=Md/bd^2fcd =0,118->Kz=0,92->z0,0828 m

Asx=Md/z.fyd=288 mm2/m                      0 8 c/16

Asxmin=0,15% bd=135 mm2/m

Direção Y

Kmd=0,061->Kz=0,96->z=0,086m

Asy=142,3 mm2/m

Asymin=135 mm2/m

Asx=288 mm2 > Asmin                0 8 c/16

Asy=142,3 mm2 >Asmin            0 6,3 c/20

### Verificação ao Cisalhamento

Twd=Vd/bwd=31,7 t/m2/m

p=Ast/bwd=0,3%

f4=2,0*raiz4(p)=0,468 (pela norma)

Twu=f4*raiz(fck)=57,3 tf/m2

Twd<Twu

É desnecessária a armadura de cisalhamento

### Laje L2A/B

q=1,55 tf/m2

- Reações nos bordos - Tipo 5B

q1=1,084 tf/m

q2=1,88 tf/m

q3=q4=1,60 tf/m

- Momentos nas lajes - Caso 5

mx=110,3 ->Mx=0,148 tf.m

my=53,5 ->My=0,306 tf.m

nx=45,6 ->Xx=0,359 tf/m

ny=25,7 ->Xy=0,637 tf.m

- Detalhamento da Armadura à Flexão Simples

Direção X

Kmd=0,024->Kz=0.83->z=0,0747m

Asx=63,8 mm2/m

Asxmin=135 mm2/m adotado          0 6,3 c/20

Direção Y

Kmd=0,049->Kz=0.97->z=0,087m

Asx=113,3 mm2/m

Asxmin=135 mm2/m adotado          0 6,3 c/20

### Laje L3

q=1,55 tf/m2

- Reações nos bordos - Tipo 3

q1=1,30 tf/m

q2=2,25 tf/m

q3=0,92 tf/m

q4=1,59 tf/m

- Momentos nas lajes - Caso 3

mx=18,7 ->Mx=0,876 tf.m

my=53,4 ->My=0,307 tf.m

nx=9,0 ->Xx=1,819 tf/m

ny=25,6 ->Xy=0,640 tf.m

- Detalhamento da Armadura à Flexão Simples

Direção X

Kmd=0,141->Kz=0.91->z=0,0819m

Asx=344 mm2/m    adotado        0 8 c/14

Asxmin=135 mm2/m

Direção Y

Kmd=0,049->Kz=0.97->z=0,0873m

Asx=113,3 mm2/m

Asxmin=135 mm2/m adotado          0 6,3 c/20

- Verificação ao Cisalhamento

Twd=Vd/bwd=35 t/m2/m

p=Ast/bwd=0,39%

f4=2,0*raiz4(p)=0,50 (pela norma)

Twu=f4*raiz(fck)=61,2 tf/m2

Twd<Twu

É desnecessária a armadura de cisalhamento

### Laje L4

q=1,55 tf/m2

- Reações nos bordos - Tipo 5A

q1=q2=1,80 tf/m

q3=0,728 tf/m

q4=1,26 tf/m

- Momentos nas lajes - Caso 5

mx=31,3 ->Mx=0,523 tf.m

my=69,3 ->My=0,236 tf.m

nx=13,7 ->Xx=1,195 tf/m

ny=34,7 ->Xy=0,472 tf.m

- Detalhamento da Armadura à Flexão Simples

Direção X

Kmd=0,084->Kz=0.95->z=0,0855m

Asx=197 mm2/m    adotado        0 6,3 c/14

Asxmin=135 mm2/m

Direção Y

Kmd=0,038->Kz=0.98->z=0,0882m

Asx=86,2 mm2/m

Asxmin=135 mm2/m adotado          0 6,3 c/20

### Laje L5A/5B

q=1,55 tf/m2

- Reações nos bordos - Tipo 6

q1=q2=1,7 tf/m

q3=q4=1,26 tf/m

- Momentos nas lajes - Caso 6

mx=31,6 ->Mx=0,518 tf.m

my=74,0 ->My=0,221 tf.m

nx=14,2 ->Xx=1,153 tf/m

ny=33,2 ->Xy=0,493 tf.m

- Detalhamento da Armadura à Flexão Simples

Direção X

Kmd=0,084->Kz=0.95->z=0,0855m

Asx=195 mm2/m    adotado        0 6,3 c/14

Asxmin=135 mm2/m

Direção Y

Kmd=0,0356->Kz=0.98->z=0,0882m

Asx=80,7 mm2/m

Asxmin=135 mm2/m adotado          0 6,3 c/20

### Laje L6

q=1,55 tf/m2

- Reações nos bordos - Tipo 5A

q1=q2=1,926 tf/m

q3=0,728 tf/m

q4=1,259 tf/m

- Momentos nas lajes - Caso 5

mx=28,0 ->Mx=0,585 tf.m

my=94,3 ->My=0,174 tf.m

nx=12,7 ->Xx=1,289 tf/m

ny=48,5 ->Xy=0,338 tf.m

- Detalhamento da Armadura à Flexão Simples

Direção X

Kmd=0,094->Kz=0.94->z=0,0846m

Asx=222,66 mm2/m    adotado        0 6,3 c/10

Asxmin=135 mm2/m

Direção Y

Kmd=0,028->Kz=0.98->z=0,088m

Asx=77,51 mm2/m

Asxmin=135 mm2/m adotado          0 6,3 c/20

### Laje L7

q=1,55 tf/m2

- Reações nos bordos - Tipo 3

q1=q2=1,51 tf/m

q3=0,56 tf/m

q4=0,969 tf/m

- Momentos nas lajes - Caso 3

mx=27,4 ->Mx=0,354 tf.m

my=103,7 ->My=0,093 tf.m

nx=12,6 ->Xx=0,769 tf/m

ny=53,7 ->Xy=0,180 tf.m

- Detalhamento da Armadura à Flexão Simples

Direção X

Kmd=0,057->Kz=0.96->z=0,0864m

Asx=131,93 mm2/m

Asxmin=135 mm2/m adotado        0 6,3 c/20

Direção Y

Kmd=0,015->Kz=0.99->z=0,0891m

Asx=33,6 mm2/m

Asxmin=135 mm2/m adotado          0 6,3 c/20

### h) Laje L8A

q=1,55 tf/m2

- Reações nos bordos - Tipo 6

q1=q2=1,45 tf/m

q3=q4=0,969 tf/m

- Momentos nas lajes - Caso 6

mx=27,3 ->Mx=0,355 tf.m

my=109,1 ->My=0,089 tf.m

nx=12,7 ->Xx=0,762 tf/m

ny=50,8 ->Xy=0,191 tf.m

- Detalhamento da Armadura à Flexão Simples

Direção X

Kmd=0,057->Kz=0.96->z=0,0864m

Asx=132 mm2/m

Asxmin=135 mm2/m adotado        0 6,3 c/20

Direção Y

Kmd=0,014->Kz=0.99->z=0,0891m

Asx=32,16 mm2/m

Asxmin=135 mm2/m adotado          0 6,3 c/20

### Laje L8B

q=1,55 tf/m2

- Reações nos bordos - Tipo 5A

q1=q2=1,55 tf/m

q3=0,55 tf/m

q4=0,95 tf/m

- Momentos nas lajes - Caso

mx=26,5 ->Mx=0,366 tf.m

my=124,4 ->My=0,078 tf.m

nx=12,4 ->Xx=0,781 tf/m

ny=66,7 ->Xy=0,145 tf.m

- Detalhamento da Armadura à Flexão Simples

Direção X

Kmd=0,059->Kz=0.96->z=0,0864m

Asx=132,3 mm2/m

Asxmin=135 mm2/m    adotado          0 6,3 c/20

Direção Y

Kmd=0,013->Kz=0.99->z=0,0891m

Asx=32,16 mm2/m

Asxmin=135 mm2/m adotado          0 6,3 c/20

### Laje L9

q=1,55 tf/m2

- Reações nos bordos - Tipo 6

q1=q2=1,94 tf/m

q3=q4=4,26 tf/m

- Momento nas laje

M+=1,21 tf.m

- Detalhamento da Armadura à Flexão Simples

Kmd=0,195->Kz=0.86->z=0,0774m

Asx=503,39 mm2/m    adotado        0 10 c/14

Asxmin=135 mm2/m

Asd=1/5 *135 =27 mm2<90mm2      0 5,0 c/20

### Lajes L10, L11 e L12

L10, L11 e L12à    q1=q2=1,55 tf/m

L10, L11 e L12à      M+= 0,775 tf.m

As-Flexãoà As=304,7 mm2/m        0 8 c/14

Asd=305/5 =61 <90mm2 à        0 5,0 c/20

# Cálculo das Vigas

## Identificação das Vigas

## Cálculo

### Viga 1 (30x100)

V1A

q=1,93 tf/m

Q=10,32 tf

M=29,56 tf.m

Kmd=0,137;Kz=0,91;z=0,88m

As=1081,6mm2    6 0 16 (1200mm2)

V1B=V1C

q=1,834 tf/m

Q=4,6 tf

M=80% 39,12 tf.m = 31,3 tf.m

Kmd=0,145;Kz=0,90;z=0,87m

As=1158,5mm2    6 0 16 (1200mm2)

Estribos:

As=1,74 cm2      0 6,3 C/16

V1D

Nota: A viga foi dimensionada em função do trecho D.

q=2,05 tf/m    V=14,35 tf

M= 80% 48,99 tf.m = 39,19 tf.m

Kmd=0,181;Kz=0,87;z=0,84m

As=1502mm2        8 0 16 (1600mm2)

Estribos:

As=5,48cm2    0 8 c/9

### Viga 2 (60x100)

Nota: Os trechos A, B, e C foram dimensionados em função do trecho D.

V2D

q=5,67 tf/m        V=31,19 tf

M-= 80% 117,71 tf.m = 94,17 tf.m

Kmd=0,218;Kz=0,84;z=0,81m

As=3126mm2      16 0 16(3200mm2)    Cisalhamento:

Twd=7,5 Kgf/m2

Twd<Twu

Estribos

As=11,90 cm2          0    12,5 c/10 (12,30cm2)

Fissuração (0,2mm) Pelo ábaco

0<16 mm OK

Armadura de Pele

Asp=105mm2                          4 0 6,3 (126mm2)

V2A

q=5,34 tf/m

Q=27,25 tf

M=60,27 tf.m

Kmd=0,139;Kz=0,91;z=0,88m

As=2205mm2      11 0 16

Estribos:

As=10,31cm2        0 12,5 c/11

V2B/V2C

q=5,08 tf/m

Q=12,7 tf

M=75,34 tf.m

Kmd=0,174;Kz=0,88;z=0,85m

As=2854mm2      15 0 16 (3000mm2)

Estribos:

As=4,85 cm2        0 10 c/14

Armadura de Pele

Asp=0,05% bwh = 300mm2        6 o 8

### Viga 3

Nota: A viga 3 é igual a viga 2, sendo assim vale o cálculo anterior.

### Viga 4

V4A

q=3,51 tf/m

M-=9,4 tf.m

M+=5,0 tf.m

Kmd=0,126;Kz=0,91;z=0,519m

As-=583mm2    5    0 12,5

Kmd=0,067;Kz=0,95;z=0,542m

As+=297mm2        3 0 12,5

V4B/V4C

q=3,55 tf/m

M=9,9 tf.m

Kmd=0,133;Kz=0,91;z=0,52m

As=613mm2      5 0 12,5

Estribos:

As=5,8 cm2        0 10 c/5,2

Armadura de Pele

As=90cm2        4 0 6,3

V4D

Nota: A viga foi dimensionada em função do trecho D.

q=3,94 tf/m

M-= 80% 14,90 = 11,90tf.m

M+=8,38 tf.m - flexão

Kmd=0,159;Kz=0,89;z=0,51m

As-=672mm2    6    0 12,5

Kmd=0,112;Kz=0,92;z=0,52m

As+=518,9mm2        5 0 12,5

Estribos:

As = 7,01 cm2        0 10,0 c/11

### Viga 5 (30x40)

V5

q=2,05 tf/m

M-=6,2 tf.m

M+=2,13 tf.m

Kmd=0,197;Kz=0,86;z=0,32m

As-=623mm2    5    0 12,5

Kmd=0,067;Kz=0,95;z=0,35m

As+=194,8mm2        2 0 12,5

Estribos:

As = 1,05 cm2      0 5 c/16

### Viga 6 (20x60)

V6A

q=5,21 tf/m

M-= 80% 10,22 = 8,176 tf.m

Kmd=0,164;Kz=0,89;z=0,51m

As-=451mm2    6    0 10

V6B

q=0,86 tf/m

M-= 80% 8,176 tf.m

M+= 0,224 tf.m

Kmd=0,131;Kz=0,91;z=0,52m

As-=352,8mm2    5    0 10

Kmd=0,045;Kz=0,97;z=0,55m

As+=11,34mm2        2 0 8

Estribos:

As = 0,56 cm2      0 5 c/16

V6C

q=0,84 tf/m

M-= 80% 6,54 = 5,23 tf.m

M+=0,35 tf.m

Kmd=0,105;Kz=0,93;z=0,53m

As-=317,7mm2    4    0 10

Kmd=0,063;Kz=0,96;z=0,21m

As+=0,62mm2

Estribos:

As = 0,56 cm2      0 5 c/16

V6D

q=1,01 tf/m

M-= 80% 6,54 = 5,23 tf.m

M+=0,75 tf.m

Kmd=0,105;Kz=0,93;z=0,53m

As-=317,7mm2    4    0 10

Kmd=0,135;Kz=0,91;z=0,20m

As+=120,8        3 0 8

Estribos:

As = 0,56 cm2      0 5 c/16

### Vigas 7 e 8

Nota: Consideramos as vigas V7 e V8 iguais á viga V9.

Cálculo: ver Viga 9.

### Viga 10 (20x60)

V10A

q=0,3 tf/m

M-= 80% 12,28 = 9,82 tf.m

Kmd=0,197;Kz=0,86;z=0,49m

As-=645,3mm2    6    0 12,5

Estribos:

As = 0,195 cm2      0 5 c/10

V10B

q=0,3 tf/m

M-= 80% 9,82 = 7,86 tf.m

M+= 0,6 tf.m

Kmd=0,159;Kz=0,896;z=0,51m

As-=496,3 mm2    5    0 12,5

Kmd=0,120;Kz=0,99;z=0,56m

As+=34,5 mm2    2 0 8

Estribos:

As = 0,195 cm2      0 5 c/10

V10C

q=1,56 tf/m

M-= 80% 7,86 = 6,30 tf.m

M+= 0,6 tf.m

Kmd=0,127;Kz=0,91;z=0,52m

As-=390 mm2    4    0 12,5

Kmd=0,12;Kz=0,99;z=0,56m

As+=34,5 mm2    2 0 8

Estribos:

As = 0,195 cm2      0 5 c/10

V10D

q=1,89 tf/m

M-= 80% 7,86 = 6,30 tf.m							Kmd=0,159;Kz=0,896;z=0,51m

As-=390,1 mm2    4    0 12,5

Estribos:

As = 0,195 cm2      0 5 c/10

### Viga 9 (60x80)

V9A

q=1,35 tf/m

M= 80% 24,62 = 19,70 tf.m

Kmd=0,056;Kz=0,86;z=0,835m

Ast=728 mm2    3    0 20

Estribos:

Q=13,66 t

As = 5,81 cm2      0 8 c/8

Pele:

Asg=0,05%bwh=270 mm2 6 0 8

V9B

q=1,35 tf/m

M’= 80% 24,62 = 19,70 tf.m

Me=19,7+1,35*2,52/^2+13,66*2,5

Me=103,91 tm

Me’=80% 103,91=83,13 tm

Kmd=0,239;Kz=0,83;z=0,722m

Ast=3707 mm2    12    0 20

Estribos:

Q=35,38 t

As = 15,05 cm2      0 8 c/3,3

V9D

q=3,87 tf/m

M=2,87 tf.m

Me=66,51 tm

Kmd=0,181;Kz=0,87;z=0,756m

Ast-=2832 mm2    8    0 20

Kmd=0,08;Kx=0,89;z=0,86

Ast+=605 mm2      2 0 20

Estribos:

Q=6,29 t

As = 2,67 cm2      0 6,3 c/11

# Forma e Armação das Lajes