Atribuições e responsabilidades na Obra e ligadas ao Sistema da Qualidade

TR-05.0 - Documentos

Ter certeza de que todos os documentos da obra estão:

- atualizados - para os documentos da TELEBRÁS - TELERJ  caso não tenha certeza, procurar confirmação junto ao fiscal via DO

- corretos - práticas e projetos atualizados e que são os que devem ser usados

- circulando - o que deve circular, inclusive no escritório central deve ser enviado a Curitiba, ou dado conhecimento a quem deve

Procedimentos e formulários - TR-05.0.01, 02 e 03/ TR-05.0.04, 05

TR-06.0 - Aquisição ------------> compras e qualificação de fornecedores de material e mão-de-obra

Ter certeza de que:

- todas as compras feitas pela obra são de fornecedores qualificados, ou seja, os que estão na listagem atualizada TR-06.3.04

- todas as compras estão seguindo os procedimentos citados em TR-06.0 - requisição de peças e materiais, cotação de preços, ordem de compra ....

TR-07.0 - Produto fornecido pelo cliente - normalmente dutos, tampão e chassi da Tele

Ter certeza de que:

- quando a Tele entregou o material foi feita inspeção antes do nosso transporte e o material danificado não foi transportado, foi trocado já no ato

- carimbamos e assinamos daí, já na exedição, o documento da Tele de que na entrega estava tudo em ordem

- foi pedido via DO e protocolado os certificados de qualidade dos materiais

- na chegada do material, inspecionamos (TR-10.2), carimbamos e se houve algum dano no transporte, separamos o que está danificado para não usar - segregamos

- o local onde está guardado o material do cliente está demarcado com a placa - MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE

- está bem armazenado, guardado e com o estoque controlado

- na conclusão da obra, eventual devolução será documentada

TR-08.0 - Rastreabilidade e identificação

Ter certeza de que saberemos onde foi aplicado (lance - envelopamento ou sub-base/ caixa) o concreto que ficou abaixo da resistência especificada pela Prática, para voltar lá, quebrar e refazer, se for o caso.

Procedimentos e formulários - o TR-12.0.02 - Situação de inspeção e ensaios

TR-09.0 - Controle de processo

Este é o principal do Supervisor pois envolve a obra como um todo.

Ter certeza de que:

- tudo o que foi previsto na reunião de planejamento para a obra está sendo cumprido, executado.

- o acompanhamento físico da obra - realizado - TR-09.0.02 está sendo atualizado/ preenchido e enviado a Curitiba

- comparar com o Previsto - TR-09.0.01 e agir para corrigir os atrazos

- o mapa de chuva - TR-09.0.04 está atualizado?

- o que tinha que ser pedido de documentos ao cliente - fiscal - pelo DO, foi pedido

- se todas as normas da Telebrás estão presentes na obra e os encarregados sabem onde estão para consultá-las

TR 10.0 Inspeção e Ensaios

Ter certeza de que:

- os materiais estão sendo inspecionados no recebimento - TR-10.2

- os serviços estão sendo inspecionados TR-10.3 e auxiliares. Dar especial atenção as não-conformidades

- realizar/acompanhar a inspeção final daos lances da obra TR-10.4

TR 11.0 Equipamentos de Inspeção, Medição e Ensaios

Ter certeza de que:

trena, metro, nível, fio de prumo e outros instrumentos do pessoal para medição estejam em boa condição de uso

os laudos de aferição de balança e prensa do laboratório estão em dia e arquivados

TR-12 Situação de Inspeção e Ensaios

Ter certeza de que:

todos os lances - envelopamento e sub-base e ainda caixas estão com as inspeções registradas em TR-12.0.01

Todos os corpos de prova de concreto estão registrados em TR-12.0.02 e com os ensaios de sete dias informados e os de 14 dias levados os CP e ensaiodos; ainda, os que ficaram com a resistência abaixo do especificado estão com não-conformidade aberta.

TR-14.0 Não-conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva

Dar definição, encaminhar para as devidas providências as não-conformidades registradas durante a execução dos serviços.

Acompanhar a execução das ações corretivas e preventivas, inclusive cobrar aquelas encaminhadas ao escritório

TR-15.0 Manuseio, Armazenamento, Embalagem, Preservação e Entrega

Procedimento de almoxarifado. Verificar se está sendo utilizado através da identificação dos carimbos.

Dar incertas no almoxarifado para verificar se os controles de estoque, movimento estão em dia.

TR-16.0 Controle dos Registros da Qualidade

No final da obra, organizar os documentos indicados para guarda no escritório central.

TR-61.0 Manutenção de Equipamentos

Verificar se os operadores estão preenchendo corretamente - erros encaminhar ao Representante do CQT na Obra

Verificar se estão sendo executadas as manutenções previstas

Verificar se estão executando as manutenções de maneira correta.