# GLEBA – LOTEAMENTO   COHAB – 25 09 2003

PERCENTUAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE UM LOTEAMENTO COM ÁREA

BRUTA DE 24.200,00 m2 .

LOTES DE 7,00 m x 20,00 m

ÁREA LÍQUIDA – 15.730,00 m2

TERRAPLENAGEM MÉDIA / PESADA 23%

ARRUAMENTO 7%

DRENAGEM  COM TUBULAÇÃO 9% OU

DRENAGEM  COM VALA  MAIS  TUBULAÇÃO 7%

DIVERSOS  - DEMARCAÇÃO  2,5%

DIVERSOS  - TUBOS DE ACESSO   2,5% OU

DIVERSOS  - TUBOS DE ACESSO E ESCORAS DE POSTES 3,0%

REDE DE ÁGUA SEM LIGAÇÃO NO IMÓVEL  6,0 %

REDE DE ÁGUA COM  LIGAÇÃO PREDIAL  11,0 %

REDE DE ESGOTO SEM LIGAÇÃO PREDIAL  30%

REDE DE ESGOTO COM LIGAÇÃO PREDIAL  35%

ENERGIA ELÉTRICA  DE 2% A 3 %

ILUMINAÇÃO PÚBLICA – 2%

CUSTO LOTE COM LIGAÇAÕ PREDIAL E BDI DE 20 % - R$ 2.700,00

CUSTO LOTE SEM LIGAÇÃO PREDIAL E BDI DE 20 %   - R$ 2.400,00

CUSTO LOTE SEM LIGAÇÃO PREDIAL E SEM BDI   - R$ 2.000,00